# 采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

依据《环境标志产品政府采购目录》与《节能产品政府采购品目清单》

本项目强制采购清单为：_      /     __。

优先采购清单为：书包柜、连体餐桌椅、成品木质花池柜、方形餐桌、卡座沙发、定制调料柜、定制装饰储物柜、定制阅读桌1、定制阅读桌灯架1、定制阅读桌2、定制阅读桌灯架2、阅读椅、定制矮柜1、定制地台1、定制双开门、定制单面书柜1、定制单面书柜2、定制单面书柜3、茶水柜、定制桌台1、定制单面书柜4、定制单面书柜5、定制单面书柜6、定制单面书柜7、定制双面书柜1、定制双面书柜2、定制矮柜2、定制地台2、定制单面书柜8、定制单面书柜9、定制单面书柜10、定制桌台2、定制单面书柜11、定制单面书柜12、定制单面书柜13、定制单面书柜14、定制双面书柜3、定制双面书柜4、定制矮柜3、定制单面书柜15、定制单面书柜16、定制单面书柜17、定制桌台3、定制水吧柜、教师阅览椅、吧椅、洽谈桌、洽谈椅、定制吧台。供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，对于提供节能产品、环境标志产品部分的总价给予3%的扣除，未提供的不享受报价评审扣除。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 本项目预付款40 %。供应商提供相应的预付款保函或其他担保措施后，在相关担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。货到采购人指定地点安装调试完毕并经验收合格后，在收到供应商发票7个工作日内付至合同金额的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 中标人须在签订合同后20个日历日前完成合同清单产品50%的供货及安装，剩余合同清单50%的产品须在签订合同后40个日历日内供货安装调试完毕。 |
| 4 | 免费质保期 | 自验收合格之日并交付使用之日起5年免费质保。 |
| 5 | 核心产品 | 书包柜 |

## 二、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书包柜 | - 柜门采用ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；是带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成灰色、经典蓝色、深海蓝、活力黄、白色。 2、底座高度50mm（±1），HIPS材质注塑一体成型；两侧封闭设计，可有效防止脏物进入底座内部。 ★3、平顶板组，高度40mm（±1），HIPS材质注塑一体成型；插销预装在顶板上面，只需按压插销即可与后板连接，实现柜体固定作用，平顶板顶部平滑光滑无纹路，可放置一些小物品，且方便清理。 ★4、单侧板厚度22mm（±1），HIPS材质注塑一体成型，单侧板正面平整无铰链孔；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有4个隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。 ★5、双侧板厚度44mm（±1），HIPS材质注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合；双侧板正面平整无铰链孔；双侧板自带旋转隐藏式杯架盒，侧板表面光滑无纹路。 ★6、门副板配带盖翻转式多功能盒（外部尺寸：长度：205±2mm、宽度：84±2mm）以及倾斜15°的一体式校园卡槽，卡槽内部尺寸：长度：120mm（±2）、口部宽度：15mm（±2）。投标文件中须提供符合参数要求的门板与门副板彩色实物尺寸照片，彩色实物尺寸照片为使用测量仪器对门板与门副板实物进行测量和拍照所得，仅提供效果图无效。 参考图片 7、门板与门副板组装出货，门板ABS材质注塑一体成型;整体厚度精确控制在31.5mm（±1mm）范围内；门轴与门轴盖一体式设计，无单独的门轴及门轴盖；门板与柜体之间使用隐藏式铰链，让门板两侧面无铰链缺口，保证整个门板外观造型完整无缺口。配合ABS白色拉手组使用，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各灌包一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换。柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。安装隐藏式铰链，使门板两侧面无铰链缺口，铰链预装在门板组上，无需另外组装，只需卡扣端插入侧板铰链槽即可固定， 安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。 参考图片 8、单门柜子规格尺寸：宽400mm（±2）*深500mm（±2）*高460mm（±4）（含50mm底座和平顶板），每增高一层高度增加400mm，每增加一列宽度增加400mm。 9、四位密码锁参数说明：①在密码正确开锁状态下可直接更改密码；②特殊情况时可用管理钥匙应急开锁，原密码保留；③无需其他辅助工具，钥匙可直接找回密码；④管理钥匙全铜材质，厚度≥2mm；⑤锁壳采用ABS材料注塑构成，实测使用寿命6万次以上。 ▲10、全塑储物柜稳定性、强度、耐久性及冲击强度标准：耐压测试中承受的静压力≥300N，耐折测试中无断裂，跌落强度测试中无破损，耐冷热循环测试中无裂纹、鼓泡、变色、起皱,冲击强度测试中冲击强度≥10J/㎡（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图）。 ▲11、门板、柜体理化性能（冷热循环）：耐冷热循环测试中无裂纹、鼓泡、变色、起皱（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图）。 ▲12、门板、柜体甲醛释放量≤1.5mg/L（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图）。 ▲13、门板、柜体理化性能（耐老化）:门板耐老化测试中灰标登记为4级，柜体耐老化测试中灰标登记为3级（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图）。 ▲14、ABS塑料米、尼龙铰链及门板防护软角有害物质限量符合：①重金属含量:铅（Pb）≤90mg/kg 、镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）≤60mg/kg；②邻苯二甲酸酯类增塑剂含量:邻苯二甲酸二（2-乙基己）酯（DEHP）≤0.1% 、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）≤0.1%、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）≤0.1%（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图）。 | 1296个 | 工业 |
| 2 | 连体餐桌椅 | 整体规格：W1750*D1200*H820mm（±5mm） 1、桌面：桌面规格为W1200*D600*H25mm（±5mm），采用≥25mm E0级实木多层板基材，双层横竖交织压合而成，保证基材不变形、不开裂、无压痕、无脱胶、无气泡、整体美观，外观无贯通裂缝，不应有虫蛀现象；外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20%，死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道应进行修补加工，修补后缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个；饰面部分选用优质品牌防火防水装饰板贴面，厚度0.6mm，耐磨性能≥3，耐干热性能≤3。 ▲2、实木多层板甲醛释放量≤0.124mg/m³，饰面部分选用优质品牌防火防水装饰板贴面，防火板符合B-s2，d0燃烧等级。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 3、桌架：钢架选用国家标准钢材，高频焊接冷轧封口钢材，成形前经过特殊防腐处理；采用激光切割+自动焊接而成，边脚均采用单管一体成型，强度高，整体与台面连接牢固不晃动，不倾翻；四脚打磨光滑。表面经高温除油、除污、酸洗、磷化后，经高压静电喷涂生产线喷涂处理，保证涂层附着力强，涂层厚度不低于60μm，抗腐蚀、不易生锈、经久耐用。 ★4、桌架主体钢架为异形三角管，选用截面为底边长85.5mm（±2mm）*高34.5mm（±2mm）*厚1.5mm（±0.2mm）优质家具专用钢材。投标文件中须提供符合参数要求的异形三角管彩色实物尺寸照片，彩色实物尺寸照片为使用测量仪器对异形三角管实物进行测量和拍照所得，仅提供效果图无效。 参考图片 5、坐板：坐板规格为长434*宽409mm（±5mm），坐板选用多层天然木皮横竖叠加，经高温热压一次成型；成型后坐板呈三维曲面，坐板后端仰角不低于R50圆弧支撑腰臀，坐板前端俯角不低于R145圆弧撑托大腿部分，坐板两端接触臀部仰角不低于R400曲面，坐感舒适久坐不累；厚度≥10mm，饰面部分选用优质木皮饰面，纹理美观、打磨圆滑；表面采用环保油漆涂装，硬度高、耐磨性强、漆膜饱满，经三底两面喷涂，漆膜涂层无剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。所有板材均采用紧密设备开料，保证产品整体尺寸偏差不高于5mm，孔位均采用精密机械打孔，保证组装快捷，板材需保证无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡、整体美观。 6、背板：背板规格为长426*宽274mm（±5mm）背板选用多层天然木皮横竖叠加，经高温热压一次成型；成型后背板为曲面，背板两侧包裹性强，两侧曲面不低于R400曲面；厚度≥11mm，饰面部分选用优质木皮饰面，纹理美观、打磨圆滑；表面采用环保油漆涂装，硬度高、耐磨性强、漆膜饱满，经三底两面喷涂，油漆漆膜涂层无剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。所有板材均采用紧密设备开料，保证产品整体尺寸偏差不高于5mm，孔位均采用精密机械打孔，保证组装快捷，板材需保证无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡、整体美观。 ▲7、油漆有害物质限量，V0C含量≤100g/L，甲醛含量≤50mg/kg，乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤200mg/kg，苯系物总和含量【限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)】≤150mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量【限辛基酚聚氧乙烯醚(0PnE0)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPnEO)，n=2~16】≤1000mg/kg（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 8、支撑件：支撑件选用优质PP全新材料+玻纤制作而成，环保、强度高、无污染，严格选用可重复使用PP全新材料，支撑件分为坐板支架、靠背支架经榫卯工艺及配件铆合固定，坐板支架不低于100°，靠背支架不低于90°，坐背支架铆合固定后，背部呈现出不低于8cm长3cm深的拉手空隙，空隙光滑不刺手，空隙便于拿起方便椅子的移动或堆叠；符合人体工学。 ▲9、pp塑料有害物质限量：重金属可溶性铅≤90mg/kg,可溶性镉≤75mg/kg,可溶性铬≤60mg/kg,可溶性汞≤60;多环芳烃:苯并[a]芘≤1.0mg/kg,16种多环芳烃(PAH)总量≤10mg/kg;多溴联苯(PBB)≤1000mg/kg,多溴二苯醚(PBDE)≤1000mg/kg（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 10、设计：椅子坐板及靠背为曲面设计，坐感舒适，包裹性强，符合人体工学概念。外观简约时尚，工艺为原创设计，杜绝仿冒伪劣产品。 | 1484位 | 工业 |
| 3 | 成品木质花池柜 | 规格：W1200*D400*H1000(mm)*36组（±5mm） 1、主材：采用≥18mm厚多层实木板； 2、柜脚：采用100mm（±5mm）高≥1.2mm厚不锈钢。 | 43.20㎡ | 工业 |
| 4 | 方形餐桌 | 规格：W1300*D700*H750(mm)（±5mm） 1、基材：需采用品牌 E0 级刨花板，甲醛释放量≤0.3mg/100g。 2、面材：需采用防火板饰面，耐污性强，耐刮、耐磨、耐腐蚀、 耐高温，硬度≥3H； 3、封边：需采用优质厚 PVC 封边带，厚度≥2mm； 4、配件：优质不锈钢。 | 6张 | 工业 |
| 5 | 卡座沙发 | 1、规格：W1200*D600*H1050（mm)（±5mm） 2、软包：采用优质高回弹密度海绵填充，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味，使用无苯胶粘粘接，圆润厚实，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜；卡座面料采用优质PU皮饰面，耐刮耐磨，易清洁卫生； 3、沙发结构框架：采用实木多层板基材，厚度≧15mm,充分保证产品结构稳固性，饰面防火板，耐刮耐磨、耐高温、抗渗透、色泽鲜艳、结构强度高、稳定性强、易清洁。沙发框架结构打底：高弹力弹簧同编织方法处理。 | 12个 | 工业 |
| 6 | 定制调料柜 | 1、定制规格：W2900*D600*H1050 (mm) （±5mm) 2、含15mm厚白色石英石台面 3、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 4、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 5、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 6、优质五金配件。 | 2.9米 | 工业 |
| 7 | 定制装饰储物柜 | 规格:W7340*D320*H2200（mm) （±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 16.15㎡ | 工业 |
| 8 | 定制阅读桌1 | 1、规格：W2200*D1000*H750(mm) （±5mm） 2、基材：采用≥25mm优质三聚氰胺饰面刨花板，无干花、湿花，无污斑，无表面划痕，无表面压痕，无鼓包，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤6%，含水率3%～8%，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1300N，密度≥0.76g/cm³，表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐污染腐蚀达到4级以上，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。 3、封边：采用优质ABS激光封边条，厚度≥1.8mm，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 框架：采用优质铝合金框架，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面处理技术先进，采用静电粉末喷涂，烤漆，不易褪色。 4、热熔胶： 选用优质环保热熔胶，游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。 5、桌脚材质：钢架脚 6、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 8张 | 工业 |
| 9 | 定制阅读桌灯架1 | 灯架尺寸：W2000*D580mm*H450mm（±5mm）,灯架带2个86插和1个USB 。采用优质钢架，涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥3H，附着力应不低于2级，乙酸盐雾试验≥220h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；抑菌率≥99%；断后伸长率A80mm≥45%，规定塑性延伸强度Rp0.2 259MPa。 | 8个 | 工业 |
| 10 | 定制阅读桌2 | 1、规格：W1400*D1000*H750 (mm)（±5mm） ▲2、基材：采用≥25mm优质三聚氰胺饰面刨花板，无干花、湿花，无污斑，无表面划痕，无表面压痕，无鼓包，静曲强度≥20MPa，弹性模量≥3000MPa，2h吸水厚度膨胀率≤6%，含水率3%～8%，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1300N，密度≥0.76g/cm³，表面耐香烟灼烧达到4级以上，表面耐污染腐蚀达到4级以上，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物≤20㎍/m³，防霉菌等级0级或1级。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） ▲3、封边：采用优质ABS激光封边条，厚度≥1.8mm，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面有统一的花式，且压纹清晰，均匀。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级或1级，16种多环芳烃（PAH）总量≤5mg/kg。 框架：采用优质铝合金框架，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面处理技术先进，采用静电粉末喷涂，烤漆，不易褪色。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） ▲4、热熔胶：选用优质环保热熔胶，游离甲醛≤0.1g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯≤0.02g/kg，二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤5g/L，游离甲苯二异氰酸酯≤1g/kg。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 5、桌脚材质：钢架脚 6、五金配件：采用优质五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 16张 | 工业 |
| 11 | 定制阅读桌灯架2 | 灯架尺寸：W1200*D580mm*H450mm（±5mm）,灯架带2个86插和1个USB 。采用优质钢架，涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；硬度≥3H，附着力应不低于2级，乙酸盐雾试验≥220h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；抑菌率≥99%；断后伸长率A80mm≥45%，规定塑性延伸强度Rp0.2 259MPa。 | 16个 | 工业 |
| 12 | 阅读椅 | 规格：W460*D470*H825(mm)（±5mm）,PP加纤塑料一体成型背框连座，直径19MM铁架，管厚1.8MM，喷涂表面处理。 | 114张 | 工业 |
| 13 | 定制矮柜1 | 规格:W1000*D300*H900（mm） （±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质铝合金拉手。 | 5.4㎡ | 工业 |
| 14 | 定制地台1 | 1、木纹地胶板 2、基材：截面长50mm*宽50mm*厚4mm镀锌钢通骨架。 3、面材：12mm+18mm双层阻燃夹板打底； | 36㎡ | 工业 |
| 15 | 定制双开门 | 规格:W1500*H2400（mm） （±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件, | 2樘 | 工业 |
| 16 | 背景墙定制 | 规格:W7500*H4000（mm）（±5mm）1.饰面层:12mm厚吸音板 | 30㎡ | 工业 |
| 17 | 吸音板（基层龙骨） | 1、基层:9mm厚阻燃夹板打底; 2、找平层:竖向卡式副龙骨间距400mm; 3、LED屏固定镀锌钢架龙骨; 4、横向卡式主龙骨间距600mm,用M10膨胀螺栓与墙体固定。 | 60㎡ | 工业 |
| 18 | 定制单面书柜1 | 规格:W9075*D300*H3700 (mm)（±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 33.58㎡ | 工业 |
| 19 | 定制单面书柜2 | 规格:W7600*D300*H3100(mm)（±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 23.56㎡ | 工业 |
| 20 | 定制单面书柜3 | 规格:W2830*D300*H3700 (mm)（±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 10.47㎡ | 工业 |
| 21 | 茶水柜 | 规格：W1200×D400×H800（mm）（±5mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺板，密度≥0.8g/cm³；静曲强度≥18MPa；弹性模量≥2250 MPa；内结合强度≥0.55MPa；表面胶合强度≥0.80MPa；表面耐香烟灼烧达到5级；板边握螺钉力≥1050N，板面握螺钉力≥1550N；甲醛释放量≤0.02mg/m³；72h挥发性有机化合物【苯、甲苯、二甲苯、TVOC】均未检出；金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率达到99%或以上，具有较好的抗菌效果。 2、激光封边条符合：耐磨性：磨30r应无露底现象，耐干热性检测无龟裂、无鼓泡，耐光色牢度(灰色样卡）≥4级，耐老化性无开裂，耐冷热循环性无变色、起皱；甲醛释放量≤0.1mg/L；可迁移元素(可溶性重金属）：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）未检出，多溴联苯(PBB)禁用，多溴联苯醚(PBDE)禁用，氯乙烯单体≤5.0mg/kg。 3、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 2个 | 工业 |
| 22 | 定制桌台1 | 规格:W6650*D500*H900 (mm)（±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 5.985㎡ | 工业 |
| 23 | 定制单面书柜4 | 规格：W8950*D300*H4000 (mm)（±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 35.8㎡ | 工业 |
| 24 | 定制单面书柜5 | 规格:W2830*D300*H4000(mm) （±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 11.32㎡ | 工业 |
| 25 | 定制单面书柜6 | 规格:W8730*D300*H4000(mm)（±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 34.92㎡ | 工业 |
| 26 | 定制单面书柜7 | 规格:W3100*D300*H4000(mm)（±5mm） 1、.基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 12.4㎡ | 工业 |
| 27 | 定制双面书柜1 | 规格：W5500*D600*H4000(mm)（±5mm） 双面高柜中间插40*40镀锌钢通与结构楼板固定，书架中间增加两扇玻璃窗，材料为≥12mm厚钢化夹胶清玻，规格尺寸：W1200*H1800(mm)（±5mm），环保玻璃胶固定。 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 22㎡ | 工业 |
| 28 | 定制双面书柜2 | 规格：W7400*600D*4000H(mm)（±5mm）（双面书柜定制） 双面高柜中间插40*40镀锌钢通与结构楼板固定 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 29.6㎡ | 工业 |
| 29 | 定制矮柜2 | 规格:W5500*D400*H400 (mm)（±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件, | 4.4㎡ | 工业 |
| 30 | RFID书架层架标签 | 1、简化借阅流程；精确整架盘点；查询图书位置，资料速度增快； 2、防盗级别高，不易损坏；层架标签标识着书架和书架的每一层在图书馆内的相对位置，工作人员可通过此标签实现快速图书顺架、上架、调架和图书错架查找等工作； 3、工作频率：13.56MHZ（±300KHZ）、内存容量：≥1024 bits。 | 1200枚 | 工业 |
| 31 | 仿真装饰书 | 仿真书封面采用特种纸，内部采用灰板纸，有良好的硬度，封面图案清晰，做工精美。 | 11900册 | 工业 |
| 32 | 阅读桌强弱电布线 | 1、根据办公室室内卡座情况进行勘察，结合本项目设备办公室内集成所需要完成本项目工程的线材、人工及辅材等。 2、网络布线：超六类线 3、弱电信号线要求采用全密封电缆，线缆的传输损耗、干扰屏蔽、阻抗匹配等参数符合国标；弱电、控制线要求布线合理，明线须走线槽线管；墙脚边需PVE套管。 集成：其他所有完成本项目的工程、线材、人工等。网络连接布线等。 4、弱电、控制线要求布线合理，明线须走线槽线管； （1）弱电应采用PVC线管（槽）走线，避免线缆裸露)； （2）网线要求：六类非屏蔽网线，CM防火级别，阻燃外皮； （3）其他要求：所需接地工程、电源排插、电源线等规格及数量按实际需要，以满足办公室安全使用要求。 5、产品含电源线，线槽，开关面板等五金配件，以及其他附属配置，所组成部件必须达到质量安全标准且有相关产品合格证，要求二年以上保修。 | 34位 | 其他未列明行业 |
| 33 | 木纹地胶 | 1、2mm厚地胶板 2、专用胶粘剂粘贴 3、3mm厚水泥基自流平 4、钢筋混凝土楼板 5、含完成该项工程的一切所需物料措施及损耗。 | 527.4㎡ | 工业 |
| 34 | 馆情展示系统 | 一、产品功能 1、人流量统计模块：通过对图书馆的进馆人流数据统计，分析了解图书馆人流量情况；可展示今日进馆数据，并支持对历史进馆数据进行分析； 2、图书馆藏量统计模块：可统计图书馆馆藏数，并生成图书类别比例统计，帮助了解图书馆藏书种类结构，能与国家标准进行对比，得出测算结果； 3、图书馆借还量：统计图书馆图书累计借还量，可统计图书馆一周内在借、已还、续借的数据，生成数据折线图直观进行展示； 4、图书推荐模块：系统可根据后台大数据进行分析，通过图书推荐模块展示最新入藏图书；读者在馆情展示系统可直接了解所推荐图书，加速图书流通率； 5、图书馆办证数量统计模块：系统可根据后台大数据统计读者办证数量，以便管理员了解图书馆读者办证数据； 6、读者借阅排行榜：系统可根据后台大数据统计、分析读者借阅记录，可直接展示图书馆排行前5读者借阅数量，以鼓励、激发读者借阅图书积极性； 7、图书借阅排行榜：系统可根据后台大数据统计、分析图书累计被借阅记录，可直接展示图书馆排行前5图书被借阅次数； 8、馆内资讯：支持展示馆内最新资讯，可展示如日常通知或活动类通知； 9、操作信息：可展示图书馆借还书操作提示信息，设置滚动展示； 二、整机设计 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率不低于3840×2160。 3、.内置双Wi-Fi6无线网卡，钢化玻璃表面硬度≥9H。支持进行40点或以上触控。 4、从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。 5、部署单根网线可实现双系统有线网络连通。 6、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 三、音频功能设计 ▲1、内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于6mm，支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 2、支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡;在中低频段125Hz~1KHz，高频段 2KHZ~16KHz 分别有-12dB~12dB 范围的调节功能。 3、内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 4、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。 四、护眼要求 1、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 ▲2、整机支持色彩空间包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图）。 3、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整，支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持透明度调节，支持色温调节。 4、整机视网膜蓝光危害满足豁免级（RG0）级别，纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。 ▲5、整机系统支持AI画质调节模式（AI-PQ），可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图）。 五、其他功能要求 1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 3、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原PC系统，单独还原整机系统。 4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。 5、前置USB接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。 8、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 9、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。 10、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 11、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、自动亮度模式）。 12、整机内置专业硬件自检维护工具，支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。 13、.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 14、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。 15、整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录，并支持账号安全登录检测。 16、整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 17、整机设备教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击即可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。 18、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 19、整机支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过3分钟，则接收文件需要二次确认。 六、模块化电脑 1、采用插拔式模块电脑架构，处理器不低于六核心八线程以上性能处理器，内存≥8G，存储空间≥256G SSD。 2、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 ▲3、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 4、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，≥3路USB。 5、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 | 1套 | 工业 |
| 35 | 自助借还书机 | 1、设备具有借书、还书、续借、查询功能，可同时识别多本贴有HF-RFID标签的图书； 2、支持在设备指示区域范围内的图书标签能够读取，超过范围内的图书标签不被读取，读者操作时不易出错； ★3、图书位置显示，可在读者还书后，显示所还图书在架位置信息；可在读者通过身份认证后对个人在借的图书进行续借，续借时可选择单本续借或在借图书一键续借；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 4、系统支持读者自助操作的日志实时记录功能； 5、设备具有提示灯与语音播报系统，在读者借还书操作时会有对应的提示灯闪烁和语音播报且音量可调控，确保读者操作的便利性、准确性； 6、设备在空闲时可自动轮播用户自定义视频； ▲7、人体感应功能，可进行人体感应，读者靠近时唤醒系统进入工作模式；灯光指引功能，可在读者进行认证时，根据步骤控制对应区域，包括刷卡区、指纹感应区和图书感应区的灯光指引；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 8、读者个人可通过设备进行操作，自助向图书馆推荐购买图书；读者还书后，可对归还图书进行星级评价； 9、读者个人可通过设备进行操作，自助向图书馆无偿捐赠图书； ▲10、报警功能，可在设备遭受异常撞击或被剧烈摇晃时系统会发出语音警报；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 11、保护读者隐私功能，可将读者姓名、证件号等隐私信息以“*”号隐藏部分内容； ★12、定时开关机功能，可根据使用单位需求以周为单位，选择周一到周日时间段，进行组合设置设备开关机时间；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 13、设备采用模块化设计，系统各部分设备可单独更换，具备足够的抗攻击能力和快速的恢复能力，通过简单的硬件转换可以升级； 14、提供自动续连功能，在网络短暂故障恢复后，自动连接流通系统服务器，并恢复自助服务； ▲15、可对LOGO和使用单位名称自定义更改；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 16、外观尺寸：长570mm*宽660mm*高1660mm(±20mm)； 17、触摸显示一体屏模组：显示屏屏幕尺寸：≥21.5寸；触摸屏识别原理：电容触摸屏,支持多点触摸；显示屏屏幕比例：16：9；显示屏屏幕分辨率：≥1920*1080；18、电脑模组（工控主机）：处理器：双核四线程；内存：8G；通信接口：USB、RS232、RJ45； 19、RFID读写板模块：工作频率：13.56MHZ±300KHZ；有效读写距离：≤250mm； 20、IC读卡器模块：工作频率：13.56MHZ±300KHZ； 20、扫描模块：一维码/二维码扫描； 21、指纹识别：电容识别指纹仪； 22、供电要求：AC220V50Hz； 23、整机功耗：≤150W。 | 1台 | 工业 |
| 36 | RFID安全门 | 1、非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签； 2、对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质； 3、安全门亚克力材质制作，内置氛围灯，支持多种颜色切换； 4、安全门内置≥3.5寸显示屏，显示人流量信息； 5、安全门通道实时、精准的对图书馆人流量进行统计，自动统计进馆人数和出馆人数； 6、搭配安全门控制嵌入式软件可对人流量进出方向设置，人员统计进行校验重置； 7、支持联网工作，可与图书馆管理软件交互信息；也可独立工作，不需与服务器或数据库相连，进行离线工作； 8、设备具有扩展性，同一出入口可支持十片安全门并排安装（组成九通道），每组通道可进行独立检测报警，且不会降低系统检测的灵敏度； 9、支持报警记录存储，存储记录不少于100000条，断电不丢失； 10、支持每天人流量数据记录存储，记录存储数量不少于3500条，断电不丢失； 11、支持当天实时进出记录存储，存储记录不少于40000条，断电不丢失； 12、检查是否有遗漏处理的图书被带出，具有声音和视觉报警信号，报警音量可调控； ▲13、安全门通道管理软件具有实时监控功能，可实际监控安全门的报警情况与客流统计情况；可对所有或某个通道进行时间同步设置；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 14、设备可设置3种以上报警值，在异常图书通过安全门通道时，发出声光报警提示； 15、对心脏起搏器的佩戴者和磁性媒质软盘,磁带,录像带等无害； 16、设备搭配软件可检测(1000mv-2900mv)范围内噪声干扰源； 17、支持多种报警检测模式：包括EAS、AFI、EAS+AFI、DSFID、AFI+DSFID等； ▲18、实时报警功能可展示报警安全门的编号、名称、IP、位置、报警时间、UID等信息，且可设置报警是否联动电脑声音；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 19、外观尺寸（单片）：长570mm*宽120mm*高1650mm(±20mm)； 20、材质：亚克力+钣金； 21、工作频率：13.56MHZ±300KHZ； 22、读标签方式：非接触式； 23、显示屏：≥3.5寸LCD屏 24、射频功率：1～8W可调； 25、通信接口：以太网、RS232 26、供电要求：AC220V50Hz； 27、整机功耗：≤30W。 | 6片 | 工业 |
| 37 | 移动还书箱 | 1、结构稳定，前后四轮均可自由转向，方便载重推向；后两轮带刹车可锁死，防止被无意推动；整体设计不易攀爬，防止倾倒； 2、内部要求采用升降结构，可根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍遭受破损可能性，承载板可在不同图书重力作用下适度自动升降； 3、书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时达到静音效果； 4、采用线性压簧结构，使得托架能随图书重量呈线性比例升降； 5、承载板自由升降，无负载时升降离地高度≤740mm，负载行程约≤450mm。侧面封板采用高强度PVC材板，耐瞬时冲击强度高，有抗变形能力； 6、外观尺寸（不含把手）：长620mm*宽720mm*高820mm；(±20mm)； 7、材质包含：电泳铝型材,铝塑纤维板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手； 8、整机重量：≤30KG； 9、容积：≥130L。 | 1台 | 工业 |
| 38 | 图书馆管理软件 | 1、图书馆管理软件（SaaS）是为图书馆量身打造的专业化管理软件，将图书文献的采访、编目、流通、典藏等通过平台系统的配置，有机地结合在一起，满足图书馆自动化业务的功能需求； ▲2、可自定义配置首页快捷菜单，可展示不少于 8 个自定义快捷菜单；可自定义配置首页展示数据图表，可展示不少于 10 个数据图表；数据图表至少包含今日归还、本月借阅、今日借阅、历史借阅、馆藏总数、馆藏总金额、读者总数、人均借阅、近七日借阅统计和书籍分类统计分析；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 3、可一键URL 隐藏，将界面全屏展示；支持新建采访订单，对采访订单做新增、删除、编辑、查询处理；采访单内容包括采访名称、所属馆、书商、采访单种数、采访单册数、采访单名称、创建日期、创建人备注和操作字段，可通过操作字段进行编辑采访单内容和采购书籍信息详情查看；支持按照Excel模板的数据批量导入采访清单，可一键上传采访书目单，上传完成后可显示列表确认；清单内容包括图书名称、ISBN/ISSN、作者、分类号、单价（元）、出版社、出版地、出版时间、开本、页数、摘要； ▲4、可将读者推荐的书籍做采访录入；可查询、录入、删除和导出；可对单本图书条码置换，并可按照模板文件格式批量条码置换；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 5、支持预算单名称、金额、余额与采访单名称、种数、册数、金额、状态信息列表展示，可查询、导出；支持验收单全单验收、批量全单验收；验收单内容包括采访单名称、所属馆、书商、创建日期、创建人、验收状态、操作以上字段；支持采访书籍的单本与多本直接验收、删除、退订，并可生成缺货单； 6、支持可在同一界面自由切换编目样式（MARC编目模式，简单编目模式相互切换）；支持默认参数设置，编目时自动填写相关信息。依据编目需要，默认参数有馆藏地点、条码分区、分类号长度、流通类型、默认复本数、版次、语种、开本、载体类型、装帧类型、文献来源、批次号；支持自动获取封面图片功能，并可对封面进行删除；支持采访书目文件一键导入，图书采访新增，书籍到库验收；支持EAN国际标准书号与中国标准书号进行10/13位互相转换；可对图书编目价格自动计算，根据套价直接计算单本平均价格；支持编目批次管理，可通过编目批次有效管理编目和馆藏数据；可自定义书标内容，包含分类号、种次号、辅助区分号、条码号和固定文字；支持对书商、出版社、条码分区、种次号、预算、预算类型、批次查询、新增、编辑、删除； ▲7、书目管理：可按导出库，中央库/采访库、所在馆、作者、书名、ISBN/ISSN查询书目，对书目进行修改、删除和导出；可按模板批量导入数据；可批量导入标准MARC数据；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 8、支持对单本图书进行剔除，支持按照模板文件格式批量剔除书籍，剔除方式包含：赠送、报废、污损、丢失、直接剔除；支持按多种条件查询要找回的书籍，可对勾选已剔除书籍列表中的书籍进行找回、批量找回；支持对单本图书进行馆藏地转移，支持按设置条码号段批量转移馆藏地，支持按照模板文件格式进行批量转移馆藏地；可对单本图书进行状态管理，并可按条码号段进行批量状态管理，可按照模板文件格式进行批量状态管理；支持新增层架标，可对层架标进行查询，修改，删除，导出操作；支持按照模板文件格式批量导入层架标；支持按照模板格式批量导入馆藏数据；支持导入标准marc数据；支持单本图书进行清点；支持按条码号段批量清点；支持按照模板文件进行批量清点；支持单本图书进行调拨；支持按条码号段选择进行批量调拨；支持按照模板文件进行批量调拨；支持新增，查询，删除推荐图书；支持条码置换统计、书籍剔除统计、书籍找回统计、馆藏地变更统计、馆藏状态变更统计、层架标统计、馆藏调拨统计、馆藏清点统计、馆藏清查统计、馆藏分类统计、年度馆藏统计、馆藏地统计、馆藏分布统计等，统计结果可切换表单，环形图，柱状图，折线图； ★9、可对年级进行新增、编辑和删除，并对应标准 K12/高等学校年级；可对班级进行新增、编辑和删除，并可自定义班级名称；可选择年级进行升级和毕业操作，并可对年级进行启用和禁用，当禁用时，整个年级都不能借书；可管理不少于6级部门架构，并可对部门进行启用和禁用，当禁用时，整个部门都不能借书；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 10、支持对丢失图书进行处理；支持按模板文件格式进行批量借书；支持按模板文件格式进行批量还书；支持通过所属馆、读者证号、条码号、预借状态、预借时间查询预约书籍信息；支持设置读者取预借书籍的取书地点；支持对预借书籍进行回库操作；支持通过输入条码号、取书点进行预借处理；支持对预借超时未取书籍进行回库处理； ▲11、可在闭馆期间收进读者已还的图书，开馆后一起处理；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 12、假期设置：支持对假期进行新增、编辑、禁用、启用、删除操作；读者还书遇到假期的时候，还书日期自动顺延，且不算超期；可查询读者财经明细；可进行可收押金、收预付款、退押金和退预付款操作；财经库维护：支持按多种条件查询财经信息；支持增加、编辑财经信息；支持按查询预订单号、预订人、年度信息查询，点击期刊可查看详情数据，对数据查询，可以批量记到、取消记到；支持按多种条件查询读者对书籍的评论信息，并进行审核；支持敏感词设置，按敏感词进行查询，并进行审核； 13、支持丰富流通报表和统计：在借书籍、流通日志、文献利用率、读者性别借阅统计、读者类型借阅统计、历年读者统计、在校读者人群借阅统计、读者人群借阅统计、读者借阅统计、图书借阅统计、图书分类借阅统计、文献借还人数统计、文献借还分类统计、文献借还册次统计、读者新增统计； 14、支持馆内信息发布，可对历史公告和信息进行查询和删除； ★15、义工可签到签退，管理员可做审核或自动审核;可进行查询、签到、签退、审核、删除和导出操作;可设定自动签退无需确认；可按多种条件查询书籍平均分值；可查询具体书籍对应读者评分记录；可按多种条件查询读者对书籍的评论信息，并进行审核；支持敏感词设置，按敏感词进行查询，并进行审核；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） ▲16、软件需杜绝安全漏洞，具备防注入、防攻击的能力；图书馆管理软件具备二级或以上信息系统安全等级保护备案证明。（需提供信息系统安全等级保护备案证明复印件或扫描件） | 1套 | 工业 |
| 39 | 馆员工作站 | 1、设备具有一机一码注册机制，确保用户数据使用的安全性； ★2、可对标签默认参数进行自定义配置编辑包括加工标准、馆代码、馆藏地代码、AFI值、EAS、DSFID、EPC；可进行设置标签加工时条形码自动加 1；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 3、图书转换过程中，不需要按动鼠标或键盘操作RFID标签软件即可实现标签快速转换； ▲4、可显示加工图书信息并采用逆序排序，可显示加工图书信息提示为绿色；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 5、RFID天线采用周围屏蔽式设计，保证只能在天线上方的RFID图书标签能够读到； 6、支持操作日志本地实时保存功能； ▲7、可通过图书馆管理系统进行对接处理图书借还、检测修改标签安全状态；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 8、设备具有噪声检测功能，能检测到环境是否存在干扰； 9、设备采用耐磨亚克力材料，性能稳定； 10、支持选择是否更新馆藏地，并将需要更新馆藏地的图书进行地址更新； ▲11、可查询单本图书条码信息、馆代码、馆藏地代码、报警值、RFID电子标签UID号；可批量查询图书 RFID 电子标签信息；（投标文件中提供由第三方检测机构出具的符合上述技术要求带有CMA及CNAS标识的检测报告复印件或扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台的该项检测报告查询截图） 12、支持批量修改图书RFID标签状态，如AFI值、EAS、馆藏地等； 13、可对上传数据和未上传数据进行分类显示、数据导出、数据自动上传功能； 14、工作频率：13.56MHZ±300KHZ；有效读写距离：≤250mm；通信接口：USB； 15、.输出功率：最大输出功率为1.5W；整机功耗：≤5W。 | 1台 | 工业 |
| 40 | RFID标签（高频） | 1、标签须为无源标签，无需电池。 2、标签中须有存储器，存储在其中的资料可重复读、写。 3、标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续。 4、标签须具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别。 5、标签须具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被泄露。 6、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性。 7、标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造。 8、须具备（EAS）和（AFI）防盗功能。 9、须采用中性粘胶对图书及其它介质粘贴表面无损害。 10、外观尺寸：50mm*50mm（±5mm）； 11、材质：不干胶铜版纸封装； 12、工作频率：13.56MHZ±300KHZ； 13、内存容量：≥1024bits； 14、有效使用寿命：≥10年；内存可读写10万次以上。 | 20000枚 | 工业 |
| 41 | 标签转换及粘贴服务 | RFID电子标签粘贴及数据加工转换（读写芯片关联图书信息） | 20000册 | 其他未列明行业业 |
| 42 | 手持盘点仪 | 1、天线手持式设计，可方便清点高架图书，无需将大批图书下架处理； 2、设备天线内置可充电锂电池，拆装方便； 3、设备主机采用触摸设备,与图书馆管理系统交换数据界面窗口化，操作简单； 4、支持设备主机与手持天线间包括Wi-Fi、BT、USB等多种数据传输方式，实现无线移动操作，轻巧便捷，便于图书管理员使用； 5、手持天线和设备主机采用分体式设计，各部分可单独更换，维护方便、快捷； 6、支持平扫和插入式扫描两种使用方式，手持天线采用工程塑料材质，坚固耐用，不易折断，并提供开关按钮和状态指示灯，以保证在不同的工作场景下，实现标签精准读取； 7、系统支持自助操作日志实时记录功能； 8、图书上架功能：对新入馆藏图书进行图书架位信息与每册图书信息进行绑定，完成图书位置标记，并生成已上架记录清单和未上架记录清单； 9、图书盘点功能：具有创建盘点计划功能，通过盘点计划盘点当前馆藏在架图书，发现错架、未上架的图书(同时以不同颜色显示)，生成盘点数据、异常清单，清单内容包括图书ID、图书名称、条码号、层架标名称、馆藏地名称、盘点结果； 10、巡架功能：通过扫描确认图书位置状态，可对错架图书进行人工移除或一键更新为当前位置，确保系统记录图书层架位置信息与实际层架位置信息一致； 11、图书查询功能：设备可与张贴在图书上的RFID电子标签进行通讯并获得图书相关信息，信息内容包括条码号、书名、ISBN、层架位置、馆藏状态； 12、馆藏管理功能：支持下载馆藏地数据至本机，避免由于网络关系导致上下数据异常，使用本地数据可大大提升检索效率； 13、层架标管理功能：层架标用于记录位置信息，支持手动添加和批量导入； 14、设备在找到目标图书时可定位正确架位，并显示图书位置信息； 15、支持手持扫描仪以STA、AP两种方式连接终端； 16、采用UID+BARCODE双模式识别方式，提高识别效率； 17、采用一机一码绑定方式，加强终端与管理系统关联性； 18、触摸显示屏：显示屏尺寸：≥10.95英寸；触摸屏识别原理：电容识别；显示屏纵横比例：5：3；显示屏屏幕分辨率：≥2000×1200； 19、RFID读写器模块：工作频率：13.56MHZ±300KHZ；读标签方式：非接触式；天线：手持天线；射频功率：0.25～1.5W； 20、供电：主机：电池7.6V；读写器：电池3.7V。 | 1套 | 工业 |
| 43 | 天花铝板 | 按现场使用天花铝板进行修补。 | 1项 | 工业 |
| 44 | 定制地台2 | 1、木纹地胶板 2、基材：截面长50mm*宽50mm*厚4mm镀锌钢通骨架。 3、面材：12mm+18mm双层阻燃夹板打底。 | 36㎡ | 工业 |
| 45 | 定制吸音板（讲台背景墙） | 规格:W7500*H4000 (mm) （±5mm）1.饰面层:12mm厚吸音板。 | 30㎡ | 工业 |
| 46 | 定制单面书柜8 | 规格:W9075*D300*H3700 (mm)（±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 33.58㎡ | 工业 |
| 47 | 定制单面书柜9 | 规格：W7600*D300*H3100 (mm) （±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 23.56㎡ | 工业 |
| 48 | 定制单面书柜10 | 规格:W2830*D300*H3700 (mm) （±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 10.47㎡ | 工业 |
| 49 | 定制桌台2 | 规格:W6650*D500*H900 (mm)（±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 5.985㎡ | 工业 |
| 50 | 定制单面书柜11 | 规格：W8950*D300*H4000(mm) （±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 35.8㎡ | 工业 |
| 51 | 定制单面书柜12 | 规格：W2830*D300*H4000(mm) （±5mm） 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 11.32㎡ | 工业 |
| 52 | 定制单面书柜13 | 规格：W8730*D300*H4000(mm) （±5mm) 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 34.92㎡ | 工业 |
| 53 | 定制单面书柜14 | 规格：W3100*D300*H4000(mm) （±5mm) 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 12.4㎡ | 工业 |
| 54 | 定制双面书柜3 | 规格：W5500*D600*H4000(mm)（±5mm） 双面高柜中间插40*40镀锌钢通与结构楼板固定，书架中间增加两扇玻璃窗，材料为≥12mm厚钢化夹胶清玻，规格尺寸：W1200*H1800(mm)（±5mm），环保玻璃胶固定。 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 22㎡ | 工业 |
| 55 | 定制双面书柜4 | 规格：W7400*D600*H4000(mm)（±5mm） 双面高柜中间插40*40镀锌钢通与结构楼板固定 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 29.6㎡ | 工业 |
| 56 | 定制矮柜3 | 规格:W5500*D400*H400(mm) （±5mm) 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 4.4㎡ | 工业 |
| 57 | 不锈钢踢脚线 | 1、饰面层:采用50mm（±1mm)高黑色哑面不锈钢踢脚线 2、12mm（±0.5mm)阻燃夹板 | 28M | 工业 |
| 58 | 定制单面书柜15 | 规格：W2350*D500*H4000 (mm)（±5mm) - 基材:采用优质品牌E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 9.4㎡ | 工业 |
| 59 | 定制单面书柜16 | 规格：W7300*D300*H4000 (mm)（±5mm) 1、基材:采用优质品牌E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 29.2㎡ | 工业 |
| 60 | 定制单面书柜17 | 规格：W7400*D300*H4000 (mm)（±5mm) - 基材:采用优质品牌E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 29.6㎡ | 工业 |
| 61 | 定制桌台3 | 规格:W5050*D500*H900 (mm)（±5mm) 1、基材:采用优质E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件, | 4.55㎡ | 工业 |
| 62 | 定制水吧柜 | 规格：W3500*D600*H850 (mm) （±5mm) 含≥15mm厚白色石英石台面 - 基材:采用优质品牌E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 2.97㎡ | 工业 |
| 63 | 教师阅览椅 | 460*470*825（mm）（±5mm),PP加纤塑料一体成型背框连座带座垫，高密度回弹海绵，布或皮座可选直径≥19MM铁架，管厚≥1.8MM，喷涂表面处理。 | 12张 | 工业 |
| 64 | 吧椅 | 490*450*1110(mm)（±5mm),PP加纤塑料一体成型塑料内背框背座相连，高密度回弹海绵，绒布外饰直径≥19MM高脚铁架，管厚≥1.8MM，喷涂表面处理。 | 10张 | 工业 |
| 65 | 洽谈桌 | 规格：φ800*750H（mm）（±5mm) 1、面板：采用基材为E0级厚≥25mm环保饰面中纤板，表面耐磨、防污、硬度高，不易变色，四周采用内切斜边工艺，木蜡油擦拭。尺寸：W800*D800*H25mm（±5mm)。 2、桌架：采用直缝电焊钢管和钢片，钢架表面经磷化处理，静电粉末喷涂，附着力强，不脱漆。底部配有防滑脚垫.尺寸：钢管采用直径≥50mm，壁厚1.5mm（±0.01mm）圆管，底部设有长400mm*宽400mm*厚8mm的方形钢板。 | 3张 | 工业 |
| 66 | 洽谈椅 | 规格：W550*D500*H760（mm)（±5mm) 材质：椅座全PP料，钢架转印钢脚 | 12张 | 工业 |
| 67 | 定制吧台 | 规格：W3000*D700*H1000 (mm)（±5mm) 含≥15mm厚白色石英石台面 - 基材:采用优质品牌E0级生态实木多层板,侧板及层板≥25mm厚,背板≥16mm厚;板材经防潮、防虫、防腐处理,强度高、刚性好、不变形,各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。 2、面材:双面高端耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染三胺饰面; 3、封边:采用优质PVC封边带,先进封边机封边工艺; 4、优质五金配件。 | 3M | 工业 |
| 68 | 安装调试 | 所有货物到项目学校的运输；货物的安装、调试及售后服务等配套。 | 1项 | / |

## 备注：

## 1、标有“★”的参数为关键性技术参数，必须无条件满足，如有要求提供证明材料的地方，需按要求提供，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求；

## 2、标有“▲”的参数为重要性技术参数，需按照技术参数及要求中提供证明材料，评分条款、具体评分细则详见第四章评标方法和标准。；

## 3、未标“★”或“▲”的参数为非关键性技术参数，如有5项或5项以上不满足，也视为未实质性响应采购需求。

## 4、产品参数除特别注明以外，均允许±2%的偏差。

## 三、报价要求

本项目总价包干，包括了履行合同所有内容的全部费用，包括交付使用前的全部费用，包括设计费、货物购置费（包括所有设备<主材>、辅材、零配件、易损件、备品备件及专用工具费等）、生产制造费、安装调试费（含水电费）、保 险费、运输费、免费质保期内的维修维护费、其他费用（如管理费、包装费、仓储费、保管费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等；请投标人综合考虑各种风险，谨慎报价。

## 四、其他要求

1、中标人须在合同签订后3 个工作日内，提供符合技术参数要求的产品序号1书包柜、产品序号2连体餐桌椅、产品序号47自助借还书机实物产品各1 套到采购人指定位置，由采购人核查材料、配件等；如与招标文件、投标文件不一致的，采购人将拒绝接受该产品；中标人应按招标文件、投标文件要求进行整改，并在5个工作日内整改完成，如多次整改不合格，采购人有权拒绝接收，并上报政府采购监管部门处理。如整改合格，则整改合格后的产品将作为验收的核心依据，在供货安装期间采购人有权抽查产品进行核验，中标人应当配合采购人核验货物，核验货物与采购文件中货物需求技术参数要求的产品不一致的，中标人应当立即整改，如未整改采购人有权拒绝验收，并上报政府采购监管部门进行处理。由此产生的责任与后果均由中标人承担。

2、维修响应及故障解决时间：在免费质保期内，至少应提供系统服务、技术支持、故障响应，且一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。

货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由中标供应商负担。

3、技术支持：

3.1供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。

3.2项目实施期间中标人须派驻1 名驻场技术人员，以保证实施进度和质量要求。

4、中标人必须承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书等其他类似的义务。

5、关于验收：

5.1中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，保修期自验收合格之日起算，由投标人提供保修文件。

5.2 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

5.2.1中标人已按照合同规定，对提供的货物进行必要的安装调试，并可以使用；

4.2.2货物符合学校的要求，性能满足要求。

6、特别要求：

（1）投标商必须确保中标后提供的货物为正规渠道供货，不存在违反国家法律、法规的情况。

（2）特别条款：对于单纯家具（含课桌椅）或装修的功能室项目在验收时还需提供（含第三方有资质检测机构出具的有效检测报告）等以下材料：

含家具或装修的功能室应当另行提供室内环境污染检测报告。按照国家《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）中的标准进行检测并合格（至少包括以下五项，如有更新则以最新标准为准）：

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | GB/T 18883-2022 |
| 2 | 苯 | GB/T 18883-2022 |
| 3 | 甲苯 | GB/T 18883-2022 |
| 4 | 二甲苯 | GB/T 18883-2022 |
| 5 | 总挥发性有机化合物（TVOC） | GB/T 18883-2022 |

（3）满足上述要求出具合格的检测报告报告后，接甲方通知，另再进行一次清除有害物质的活动，费用由中标人承担。

五、样品要求： 无